山东世纪阳光纸业集团有限公司（昌乐新迈纸业有限公司）环境信息公开表

单位基本信息

| 单 位 名 称 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司 | 组 织 机 构 代 码 | 72622314-X |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 位 地 址 | 山东省潍坊市昌乐县经济开发区龙角村北侧 | 地 理 位 置 | 经度118°51′；维度36°44′ |
| 法 定 代 表 人 | 王东兴 | 邮 政 编 码 | 262400 |
| 环 保 负 责 人 | 韩陈晓 | 联 系 电 话 | 17853651098 |
| 行 业 类 别 | 造纸 | 电 子 邮 箱 | hanchx@sunshinepaper.com.cn |
| 生 产 周 期 | 每年 | 污染源管理级别 | 国控 |
| 单 位 简 介 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司成立于2000年，2007年12月在香港上市。集团公司下设盛世热电、新迈纸业、申易物流、昌东废纸收购、概念包装、王的实业、阳光王子等八个子公司。现有员工3000多人，总资产80亿。集团公司是一个以废纸为主要原料的大型造纸行业，主导产品有白面牛卡纸、涂布白面牛卡纸、高档纸管原纸等中高档包装用纸。 |  |  |

生产经营（管理服务）主要内容

| 项 目 名 称 | 主要产品及生产规模 | 生 产 工 艺 | 排放污染物种类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年产8万吨牛底白板纸机生产线技术改造项目 | 牛底白板纸产品8万吨/年 | 废纸造纸 | 废水、固废、噪声 |
| 年产15万吨轻涂牛卡白纸板技术改造项目 | 轻涂牛卡白纸板产品15万吨 | 废纸造纸 | 废水、固废、噪声 |
| 年产20万吨纱管纸项目 | 纱管纸20万吨 | 废纸造纸 | 废水、固废、噪声 |
| 年产30万吨涂布白面牛卡纸 | 涂布白面牛卡纸30万吨 | 废纸造纸 | 废水、固废、噪声 |
| 生产线提高产能技改项目 | 牛底白板纸产品12万吨、年轻涂牛卡白纸板产品22万吨、纱管纸31万吨、涂布白面牛卡纸55万吨 | 废纸造纸 | 废水、固废、噪声 |
| 年产55万吨涂布白面牛卡纸制浆工序技术改造项目 | 日处理脱墨浆渣60吨 | 回转窑焚烧 | 废水、废气、固废、噪声 |

废水排放信息（2018年）

| 废水排放口编号位置 | WS-37072505 |  |  | 监测单位和方式 | 自行手工/自动监测 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核定年排放废水总量 | 4355500吨/年 |  |  | 实际年排放废水总量 | 3231513吨/年 |  |  |  |
| 执行的排放标准 | 排污许可证标准 |  |  | 排放方式和排放去向 | 连续稳定排放，进入昌乐实康水业污水处理厂 |  |  |  |
| 水污染物名称 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | SS | PH | 总氮 | BOD | 色度 |
| 年总量控制指标 | 696.88吨/年 | 34.84吨/年 | 吨/年 | 吨/年 |  | 130.68吨/年 |  |  |
| 规定排放限值 | 160≤mg/L | 8≤mg/L | 3≤mg/L | 100≤mg/L | 6-9 | 30≤mg/L | 50≤mg/L | 64 |
| 监测时间＼实际排放浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018年2月27日 | 90mg/L | 1.01mg/L | 0.12mg/L | 11mg/L | 7.15 | 5.51mg/L | 34.2mg/L | 8 |
| 2018年7月31日 | 76mg/L | 1.66mg/L | 0.26mg/L | 12mg/L | 7.22 | 7.58mg/L | 17.8mg/L | 16 |

噪声排放信息（2018年）

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 排放方式 | 无组织排放 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测单位和方式 | 委托潍坊优特检测服务有限公司监测 | 规定排放限值 | 昼间≤ 65 分贝，夜间≤ 55 分贝 |
| 监测时间和地点 | 10月 16日 时，地点：西厂界 | 实际监测数值 | 紧邻交通干线，根据排污单位自行监测技术指南总纲（HJ819-2017）要求，不设监测点 |
| 监测时间和地点 | 10月 16日 时，地点：北厂界 | 实际监测数值 | 昼间54.4分贝，夜间49.6分贝 |
| 监测时间和地点 | 10月 16日 时，地点：东厂界 | 实际监测数值 | 昼间53.8分贝，夜间48.8分贝 |
| 监测时间和地点 | 10月 16日 时，地点：南厂界 | 实际监测数值 | 紧邻交通干线，根据排污单位自行监测技术指南总纲（HJ819-2017）要求，不设监测点 |

固体（危险）废物排放信息（2018年）

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量（绝干） | 转移量（绝干） | 贮存量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污泥 | 一般固废 | 无 | 58734.5吨/年 | 58734.5吨/年 | 0吨/年 | 运往昌乐盛世热电有限公司掺煤焚烧 |
| 废塑料（颗粒） | 一般固废 | 无 | 11831.4吨/年 | 11831.4吨/年 | 0吨/年 | 由昌乐新迈纸业12万吨固废项目处理 |
| 废机油（阳光） | 危险废物 | 900-249-08 | 3.03t | 2.2t | 2.355t | 委托青州市鲁光润滑油有限公司处置 |
| 化验室废物（阳光） | 危险废物 | 900-047-49 | 475.3Kg | 520Kg | 258.2Kg | 委托潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司处置 |
| 废机油（新迈） | 危险废物 | 900-249-08 | 2.735吨 | 2.04吨 | 1.98吨 | 委托青州市鲁光润滑油有限公司处置 |
| 废活性炭（新迈） | 危险废物 | 900-039-49 | 3吨 | 3吨 | 1.5吨 | 委托潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司处置 |
| 电捕焦油（新迈） | 危险废物 | 900-013-11 | 4.1吨 | 4.4吨 | 2吨 | 委托潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司处置 |

环境监测信息

| 监测单位和方式 | 废水自行手工/自动监测、噪声委托潍坊优特检测服务有限公司监测） | 监 测 点 位 图 | 经度118°51′；维度36°44′ |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测年度报告 | 见附件 | 自行监测方案 | 见附件 |
| 手工监测结果数据 | 见附件 | 自动监测结果数据 | 见附件 |

水污染治理设施建设运营信息

| 治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#污水处理设施 | 1套 | 2014年 8月 | 预处理+厌氧+好氧 | 20000吨/天 | 10611吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
| 2#污水处理设施 | 1套 | 2008年 8月 | 预处理+厌氧+好氧+絮凝沉淀 | 35000吨/天 | 26843吨/天 | 24小时/天 | 正常 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项 目 文 件 名 称 | 制作或审批单位 | 文 号 | 内 容 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司年产8万吨牛底白板纸机生产线技术改造项目环境影响评价报告书 | 潍坊市环境科学研究设计院 | 编写日期： 2004年1月 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评批复 | 关于《山东世纪阳光纸业集团有限公司年产8万吨牛底白板纸机生产线技术改造项目环境影响报告书》的批复 | 原山东省环保局 | 鲁环审【2004】23号 |  |
| 项目验收批复 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司年产8万吨牛底白板纸机生产线技术改造项目验收合格证书 | 原山东省环保局 | 鲁环验【2006】4号 |  |
| 项目环评报告 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司年产15万吨轻涂牛卡白纸板技术改造项目环境影响评价报告书 | 潍坊市环境科学研究设计院 | 编写日期： 2006年6月 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评批复 | 关于《山东世纪阳光纸业集团有限公司年产15万吨轻涂牛卡白纸板技术改造项目环境影响报告书》的批复 | 原山东省环保局 | 鲁环审【2006】80号 |  |
| 项目验收批复 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司年产15万吨轻涂牛卡白纸板技术改造项目验收合格证书 | 原山东省环保局 | 鲁环验【2007】29号 |  |
| 项目环评报告 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司年产20万吨纱管纸项目环境影响评价报告书 | 潍坊市环境科学研究设计院 | 编写日期： 2006年9月 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评批复 | 关于《山东世纪阳光纸业集团有限公司年产20万吨纱管纸项目环境影响报告书》的批复 | 原山东省环保局 | 鲁环审【2006】180号 |  |
| 项目验收批复 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司年产20万吨纱管纸项目竣工环境保护验收的批复 | 原山东省环保局 | 鲁环验【2009】92号 |  |
| 项目环评报告 | 昌乐新迈纸业有限公司年产30万吨涂布白面牛卡纸项目环境影响评价报告书 | 山东省环境保护科学研究设计院 | 编写日期： 2008年3月 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评批复 | 关于《山东世纪阳光纸业集团有限公司年产30万吨涂布白面牛卡纸项目环境影响报告书》的批复 | 山东省环保厅 | 鲁环审【2008】51号 |  |
| 项目环评报告 | 昌乐新迈纸业有限公司年产30万吨涂布白面牛卡纸项目环境影响评价补充报告书 | 山东省环境保护科学研究设计院 | 编写日期： 2011年5月 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评批复 | 关于《山东世纪阳光纸业集团有限公司年产30万吨涂布白面牛卡纸项目环境影响补充报告书》的批复 | 山东省环保厅 | 鲁环评函【2011】268号 |  |
| 项目验收批复 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司年产30万吨涂布白面牛卡纸项目竣工环境保护验收的批复 | 山东省环保厅 | 鲁环验【2011】137号 |  |
| 项目环评报告 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司生产线提高产能技改项目环境影响报告书 | 宁夏智诚安环技术咨询有限公司 | 2017年5月 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评批复 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司生产线提高产能技改项目环评批复 | 昌乐县环保局 | 乐环审字[2017]5号 |  |
| 项目环评报告 | 昌乐新迈纸业有限公司生产线提高产能技改项目环境影响报告书 | 宁夏智诚安环技术咨询有限公司 | 2017年5月 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评批复 | 昌乐新迈纸业有限公司生产线提高产能技改项目环评批复 | 昌乐县环保局 | 乐环审字[2017]6号 |  |
| 项目环评报告 | 昌乐新迈只有有限公司年产55万吨涂布白面牛卡纸制浆工序技术改造项目环境影响报告书 | 山东省环境保护科学研究设计院 | 2018年3月 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评批复 | 昌乐新迈只有有限公司年产55万吨涂布白面牛卡纸制浆工序技术改造项目环评批复 | 潍坊市环保局 | 潍环审字[2018]12号 |  |
| 排污许可证 | 2017年排污许可证 | 潍坊市环保局 | 9137070072622314XF001P |  |

环境突发事件应急信息

| 突发环境事件应急预案 | 已制订《山东世纪阳光纸业集团有限公司突发环境事件应急预案》，并于2017年7月18日在昌乐县环境保护局备案， 备案编号：370725-2017-229-L |
| --- | --- |
| 环境风险评估情况 | 已制订《山东世纪阳光纸业集团有限公司公司环境风险评估报告》，并于2017年7月18日上报昌乐县环境保护局备案； |
| 环境风险防范工作开展情况 | 依法开展突发环境事件应急演练 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 无 |
| 落实整改要求情况 | 无 |

环境认证信息

| 认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 山东世纪阳光纸业集团有限公司清洁生产审核 | 昌乐县环保局 | 2018年度 | 通过 | 乐环函[2018]6号 |
| 昌乐新迈纸业有限公司清洁生产审核 | 山东省环保厅 | 2014年度 | 通过 | 潍环函[2014]80号 |